|  | ТОО «Межрегионэнерготранзит» 110010 г. Костанай, ул. Киевская, 28 Факс 8-7142-56-19-30 Тел. 8-7142-56-12-34; Проверяемое предприятие ТОО "Межрегионэнерготранзит" ПС {{substation_name}} {{area_name}}. |
| --- | --- |

АКТ №

установки трансформаторов тока и прибора учета

“{{day}}” {{month}} {{year}} год

{{#with_representatives}}Представитель ТОО «Межрегионэнерготранзит» {{employee_position}} {{employee_name}}{{/with_representatives}}

{{#with_representatives}}В присутствии представителей: {{/with_representatives}}

{{#representatives_top}}{{representative_organization}} {{representative_position}} {{representative_name}}{{/representatives_top}}

Произведена работа по установке трансформаторов тока и прибора учета на стороне {{voltage}}кВ.

Проверка приборов учета производилась средствами измерений: ВАФ-ПАРМА.

{{connection_name}}	Ктт={{ct_ratio}}

Установленный прибор учета:

| Тип прибора учета | Заводской номер | Показания |  | Класс точности | Год поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{meter_name}} | {{meter_serial}} | А(отд.) | {{reading_a_plus}} | {{accuracy}} | {{verify}} |
|  |  | А(пр.) | {{reading_a_minus}} |  |  |
|  |  | R(отд.) | {{reading_r_plus}} |  |  |
|  |  | R(пр.) | {{reading_r_minus}} |  |  |

Установленные трансформаторы тока:

| Наименование фазы | Ктт | Тип ТТ | Заводской номер | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{#current_transformers}}{{ct_phase}} | {{ct_transformation_ratio}} | {{ct_name}} | {{ct_serial}} | {{ct_accuracy}}{{/current_transformers}} |

{{#vector_diagram}}

Векторная диаграмма:

| ф.Iа |  | ф.Iв |  | ф.Iс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I= {{ia}} мА | угол – {{angle_a}} {{type_a}} | I= {{ib}} мА | угол – {{angle_b}} {{type_b}} | I= {{ic}} мА | угол – {{angle_c}} {{type_c}} |

Напряжение: Uab = {{uab}} В; Ubc = {{ubc}} В; Uca = {{uca}} В.

{{/vector_diagram}}

Заключение: {{reason}} {{result}}

Клеммная крышка прибора учета опломбирована пломбами: {{seal_number}}

{{employee_signature_title}} 	{{employee_name}}

{{#representative_signature}}Представитель {{representative_organization}}	{{representative_name}}{{/representative_signature}}