|  | ТОО «Межрегионэнерготранзит» 110010 г. Костанай, ул. Киевская, 28 Факс 8-7142-56-19-30 Тел. 8-7142-56-12-34; Проверяемое предприятие ТОО "Межрегионэнерготранзит" ПС {{substation_name}} {{area_name}}. |
| --- | --- |

АКТ №

замены прибора учета

“{{day}}” {{month}} {{year}} год

{{#with_representatives}}Представитель ТОО «Межрегионэнерготранзит» {{employee_position}} {{employee_name}}{{/with_representatives}}

{{#with_representatives}}В присутствии представителей: {{/with_representatives}}

{{#representatives_top}}{{representative_organization}} {{representative_position}} {{representative_name}}{{/representatives_top}}

Произведена {{work_schedule_type}} работа по замене прибора учета на стороне {{voltage}}кВ.

Проверка приборов учета производилась средствами измерений: ВАФ-ПАРМА.

{{connection_name}}	Ктт={{ct_ratio}}

Снятый прибор учета:

| Тип прибора учета | Заводской номер | Показания |  | Класс точности | Год поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{removed_meter_name}} | {{removed_meter_serial}} | А(отд.) | {{removed_reading_a_plus}} | {{removed_accuracy}} | {{removed_verify}} |
|  |  | А(пр.) | {{removed_reading_a_minus}} |  |  |
|  |  | R(отд.) | {{removed_reading_r_plus}} |  |  |
|  |  | R(пр.) | {{removed_reading_r_minus}} |  |  |

Установленный прибор учета:

| Тип прибора учета | Заводской номер | Показания |  | Класс точности | Год поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{installed_meter_name}} | {{installed_meter_serial}} | А(отд.) | {{installed_reading_a_plus}} | {{installed_accuracy}} | {{installed_verify}} |
|  |  | А(пр.) | {{installed_reading_a_minus}} |  |  |
|  |  | R(отд.) | {{installed_reading_r_plus}} |  |  |
|  |  | R(пр.) | {{installed_reading_r_minus}} |  |  |

{{#vector_diagram}}

Векторная диаграмма:

| ф.Iа |  | ф.Iв |  | ф.Iс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I= {{ia}} мА | угол – {{angle_a}} {{type_a}} | I= {{ib}} мА | угол – {{angle_b}} {{type_b}} | I= {{ic}} мА | угол – {{angle_c}} {{type_c}} |

Напряжение: Uab = {{uab}} В; Ubc = {{ubc}} В; Uca = {{uca}} В.

{{/vector_diagram}}

{{#replacement_duration}}Время замены ≈ {{replacement_duration_minutes}} мин при P≈{{connection_power}} МВт. Недоучет составил ≈ {{connection_energy}} кВт∙ч.{{/replacement_duration}}

Заключение: {{reason}} {{result}}

Клеммная крышка прибора учета опломбирована пломбами: {{seal_number}}

{{employee_signature_title}} 	{{employee_name}}

{{#representative_signature}}Представитель {{representative_organization}}	{{representative_name}}{{/representative_signature}}